## 实验基本信息
清华大学源活度信息
137Cs | 7684 | Bq | @ | 20111104
| 5558.09 | Bq | @ | 20111104
3682s | 20464887.38
BeamOn（85%）3682s | 17395154.273
BeamOn（85%）7200s | 34015510.8
60Co | 8110 | Bq | @ | 20111201
| 1281 | Bq
BeamOn7200s | 9223200

## 探测器摆放
2025.12.5日：
| 1-2(18) | 1-1(17) | 1-0(16) | 1-15(31) | 1-14(30) | 2-2(34) | 2-1(33) | 2-0(32) | 2-15(47) | 2-14(46) | X | ：表示沿束流方向
| 1-3(19) | 0-1(1) | 0-0(0) | 0-7(7) | 1-13(29) | 2-3(35) | 0-9(9) | 0-8(8) | 0-15(15) | 2-13(45)
| 1-4(20) | 0-2(2) | X | 0-6(6) | 1-12(28) | 2-4(36) | 0-10(10) | X | 0-14(14) | 2-12(44)
| 1-5(21) | 0-3(3) | 0-4(4) | 0-5(5) | 1-11(27) | 2-5(37) | 0-11(11) | 0-12(12) | 0-13(13) | 2-11(43)
| 1-6(22) | 1-7(23) | 1-8(24) | 1-9(25) | 1-10(26) | 2-6(38) | 2-7(39) | 2-8(40) | 2-9(41) | 2-10(42)
对应探测器编号
| BNU-22 | BNU-15 | BNU-24 | BNU-04 | BNU-20 | S-06 | BNU-14 | I-04 | BNU-17 | BNU-01
| #10 | BNU-25 | #03 | I-05 | BNU-03 | I-09 | BNU-18 | BNU-06 | I-06 | BNU-12
| BNU-16 | #07 | X | I-13 | #01 | BNU-23 | #8 | X | I-22 | S-04
| BNU-07 | I-02 | #11 | I-20 | BNU-21 | BNU-13 | #2 | #9 | #13 | S-02
| I-12 | S-03 | #06 | I-14 | #05 | BNU-20 | #12 | S-05 | BNU-11 | #4

## 本底测量实验记录
备注： | run
文件夹bkg20251204； runname：bkg； autotime：7200s； Mod0-ch6，ch7电压设置不恰当，峰位与其他ch不对齐 | 0-6
文件夹bkg20251205； runname：bkg； starttime：12.05下午 autotime：7200s； 将1460峰位放到3800-4000channel; bkg43不满两小时 | 0-43
文件夹bkg20251210； runname：bkg； starttime：12.10下午17：00 autotime：7200s； 将1460峰位放到3800-4000channel; 2025.12.15停止，run52-1h07min43s | 0-52

## 源刻度信息
备注：文件夹source_cal；Ta衬底，源贴在靶面 | runname | run
2025年12.9日runtime：3682s | Cs137 | 4
7200s |  | 5
7200s… |  | 6
auto:7200s |  | 11
手动停止，不足7200s |  | 12
2025年12.10日；7200s | Co60 | 1
7200s |  | 2
手动停止，不足7200s |  | 3

## 2025.12.15钼衬底测试
备注：文件夹：Mo20251215 | runname | run
30+310 keV调束；测量时间5817s | run | 0
本底测量 | bkg | 0-7
137Cs源重刻度-铝靶后盖-Mo衬底-探测器泡水了 | Cs137 | 0
1
2
20min |  | 3
7200s-AUTO |  | 4